## Title
Цены на оборудование 2025
Действительны с 22 января 2025 года
Содержание прайс-листа
Вентиляционные установки с электрическим калорифером | 3
Вентиляционные установки с водяным калорифером | 8
Вытяжные установки | 11
Увлажнители воздуха испарительного типа | 12
Увлажнители воздуха парового типа | 14
Дополнительные опции | 15
Дополнительное оборудование и аксессуары | 17
Оборудование серии Pool для помещений бассейнов | 18
Оборудование Airgy для помещений бассейнов | 22
Дополнительные опции для серий Pool | 24
Дополнительные секции фильтров и охладителей | 25
Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart | 26
Полезные ссылки
Калькулятор подбора вентустановок
Калькулятор подбора вентустановок для бассейна
Инструкции по эксплуатации вентустановок
Каталог оборудования Breezart
Прайс-лист (pdf)
breezart.ru

## Info
Используемые обозначения
Типы вентиляторов
Вентиляционные установки Breezart могут комплектоваться разными типами вентиляторов. Для каждого варианта – своя цена, указанная в соответствующем столбце. Используемые коды: • AC – AC-вентилятор с двигателем переменного тока, плавное регулирование (частотный преобразователь или автотрансформатор, 10 ступеней) • AS – AC-вентилятор с двигателем переменного тока, ступенчатое регулирование (3 ступени) • BC – ЕС-вентилятор с обратнозагнутыми лопатками (Китай) • FC – ЕС-вентилятор с впередзагнутыми лопатками (Китай) • EB – ЕС-вентилятор Ebmpapst (Германия) • NV – безвентиляторная модель (увлажнитель, распред. камера Dist и т.п.) Цена базовой модели (с основным типом вентилятора) выделена жирным шрифтом.
Типы нагревателей
Для обозначения разных типов электрических нагревателей используются буквы: • EZ – РТС, фиксированная мощность • EZP – РТС, программно настраиваемая мощность • ET – ТЭНовый, фиксированная мощность • ETP – ТЭНовый, программно настраиваемая мощность (в настоящее время не применяются) Примеры: • EZP5,4-PF – РТС, программно настраиваемая мощность и фазность • ET45-3F – ТЭНовый, фиксированная мощность, 3 фазы

## L1
Вентиляционные установки с электрическим калорифером
Модель | Мощность нагр., кВт | U пит., В |  |  | Цена FC
OZONICA - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями
550 OZE EZP5,4-PF | 1,8 / 3,6 / 5,4 | 220/380 |  |  | 137500
AV16+MD2-1F - воздушный клапан с приводом 220В для серии OZE |  |  |  |  | 15800
Модель | Мощность нагр., кВт | U пит., В |  |  | Цена AS
Lite - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями и вентилятором AS
400 Lite EZP5,4-PF | 1,8 / 3,6 / 5,4 | 220/380 |  |  | 169000
600 Lite EZP5,4-PF | 1,8 / 3,6 / 5,4 | 220/380 |  |  | 171000
AV16+MD2-1F - воздушный клапан с приводом 220В для серии Lite |  |  |  |  | 15800
Модель | Мощность нагр., кВт | U пит., В | Цена BC | Цена FC | Цена AC
Lux - приточные установки
300 Lux EZ3-PF | 3 | 220/380 |  | 195000
400 Lux EZP5,4-PF | 1,8 / 3,6 / 5,4 | 220/380 |  |  | 195000
550 Lux EZP5,4-PF | 1,8 / 3,6 / 5,4 | 220/380 |  | 226500
600 Lux EZP7,5-PF | 3,6 / 5,4 / 7,5 | 220/380 |  | 240500 | 206000
1000 Lux EZP14,4-PF | 3,6 / 7,2 / 14,4 | 220/380 |  | 245800
2000 Lux EZ12,5-380/3 | 12.5 | 380 |  | 360200
2000 Lux EZ16,8-380/3 | 16.8 | 380 |  | 372700
2000 Lux EZ21-380/3 | 21 | 380 |  | 377400
2000 Lux EZ25-380/3 | 25 | 380 |  | 385100
2700 Lux ET15-380/3 | 15 | 380 | 524300 |  | 466100
2700 Lux ET22,5-380/3 | 22.5 | 380 | 540600 |  | 480500
2700 Lux ET30-380/3 | 30 | 380 | 569700 |  | 506400
2700 Lux ET37,5-380/3 | 37.5 | 380 | 605600 |  | 538400
2700 Lux ET45-380/3 | 45 | 380 | 641600 |  | 570300
3700 Lux ET15-380/3 | 15 | 380 | 546800 |  | 486000
3700 Lux ET22,5-380/3 | 22.5 | 380 | 563100 |  | 500500
3700 Lux ET30-380/3 | 30 | 380 | 592200 |  | 526400
3700 Lux ET37,5-380/3 | 37.5 | 380 | 611200 |  | 543300
3700 Lux ET45-380/3 | 45 | 380 | 630300 |  | 560200
3700 Lux ET52,5-380/3 | 52.5 | 380 | 678000 |  | 602700
4500 Lux ET22,5-380/3 | 22.5 | 380 | 681800 |  | 606100
4500 Lux ET30-380/3 | 30 | 380 | 695700 |  | 618400
4500 Lux ET45-380/3 | 45 | 380 | 709600 |  | 630800
4500 Lux ET60-380/3 | 60 | 380 | 722500 |  | 642200
6000 Lux ET45-380/3 | 45 | 380 | 828200 |  | 736200
6000 Lux ET60-380/3 | 60 | 380 | 930100 |  | 826700
6000 Lux ET75-380/3 | 75 | 380 | 986600 |  | 876900
FC Mix - ПУ с камерой смешения
1000 Mix EZ2,5 | 2.5 | 220/380 |  | 250800
1000 Mix EZ5 | 5 | 220/380 |  | 250800
Продолжение на следующем листе

## L2F
Вентиляционные установки с электрическим калорифером продолжение
Модель | Мощность нагр., кВт | U пит., В | Цена BC | Цена FC | Цена AC
Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем
1000 Lux F EZ10-380/3 | 10 | 380 |  | 294200
1000 Lux F EZ13,8-380/3 | 13.8 | 380 |  | 302300
1000 Lux F EZ18,8-380/3 | 18.8 | 380 |  | 309600
2000 Lux F EZ12,5-380/3 | 12.5 | 380 |  | 512200
2000 Lux F EZ16,8-380/3 | 16.8 | 380 |  | 519900
2000 Lux F EZ21-380/3 | 21 | 380 |  | 537400
2000 Lux F EZ25-380/3 | 25 | 380 |  | 547400
2700 Lux F ET15-380/3 | 15 | 380 | 687000 |  | 610600
2700 Lux F ET22,5-380/3 | 22.5 | 380 | 703200 |  | 625100
2700 Lux F ET30-380/3 | 30 | 380 | 732300 |  | 651000
2700 Lux F ET37,5-380/3 | 37.5 | 380 | 768300 |  | 682900
3700 Lux F ET15-380/3 | 15 | 380 | 715900 |  | 636300
3700 Lux F ET22,5-380/3 | 22.5 | 380 | 732100 |  | 650800
3700 Lux F ET30-380/3 | 30 | 380 | 761200 |  | 676600
3700 Lux F ET37,5-380/3 | 37.5 | 380 | 780300 |  | 693600
3700 Lux F ET45-380/3 | 45 | 380 | 799300 |  | 710500
3700 Lux F ET52,5-380/3 | 52.5 | 380 | 847000 |  | 752900
4500 Lux F ET22,5-380/3 | 22.5 | 380 | 861600 |  | 765900
4500 Lux F ET30-380/3 | 30 | 380 | 875500 |  | 778200
4500 Lux F ET45-380/3 | 45 | 380 | 889400 |  | 790600
4500 Lux F ET60-380/3 | 60 | 380 | 902200 |  | 802000
6000 Lux F ET45-380/3 | 45 | 380 | 1008000 |  | 896000
6000 Lux F ET60-380/3 | 60 | 380 | 1109800 |  | 986500
6000 Lux F ET75-380/3 | 75 | 380 | 1166300 |  | 1036700
Mix F - ПУ с камерой смешения и фреоновым охладителем
1000 Mix F EZ2,5 | 2.5 | 220/380 |  | 312600
1000 Mix F EZ5,0 | 5 | 220/380 |  | 312600
Продолжение на следующем листе

## L2W
Вентиляционные установки с электрическим калорифером продолжение
Модель | Мощность нагр., кВт | U пит., В | Цена BC | Цена FC | Цена AC
Lux W - приточные установки с водяным охладителем
1000 Lux W EZ10-380/3 | 10 | 380 |  | 314600
1000 Lux W EZ13,8-380/3 | 13.8 | 380 |  | 323400
1000 Lux W EZ18,8-380/3 | 18.8 | 380 |  | 330400
2000 Lux W EZ12,5-380/3 | 12.5 | 380 |  | 526400
2000 Lux W EZ16,8-380/3 | 16.8 | 380 |  | 534400
2000 Lux W EZ21-380/3 | 21 | 380 |  | 542100
2000 Lux W EZ25-380/3 | 25 | 380 |  | 548700
2700 Lux W ET15-380/3 | 15 | 380 | 687000 |  | 610600
2700 Lux W ET22,5-380/3 | 22.5 | 380 | 703200 |  | 625100
2700 Lux W ET30-380/3 | 30 | 380 | 732300 |  | 651000
2700 Lux W ET37,5-380/3 | 37.5 | 380 | 768300 |  | 682900
3700 Lux W ET15-380/3 | 15 | 380 | 715900 |  | 636300
3700 Lux W ET22,5-380/3 | 22.5 | 380 | 732100 |  | 650800
3700 Lux W ET30-380/3 | 30 | 380 | 761200 |  | 676600
3700 Lux W ET37,5-380/3 | 37.5 | 380 | 780300 |  | 693600
3700 Lux W ET45-380/3 | 45 | 380 | 799300 |  | 710500
3700 Lux W ET52,5-380/3 | 52.5 | 380 | 847000 |  | 752900
4500 Lux W ET22,5-380/3 | 22.5 | 380 | 861600 |  | 765900
4500 Lux W ET30-380/3 | 30 | 380 | 875500 |  | 778200
4500 Lux W ET45-380/3 | 45 | 380 | 889400 |  | 790600
4500 Lux W ET60-380/3 | 60 | 380 | 902200 |  | 802000
6000 Lux W ET45-380/3 | 45 | 380 | 1008000 |  | 896000
6000 Lux W ET60-380/3 | 60 | 380 | 1109800 |  | 986500
6000 Lux W ET75-380/3 | 75 | 380 | 1166300 |  | 1036700
Mix W - ПУ с камерой смешения и водяным охладителем
1000 Mix W EZ2,5 | 2.5 | 220/380 |  | 312600
1000 Mix W EZ5,0 | 5 | 220/380 |  | 312600
Продолжение на следующем листе

## L3
Вентиляционные установки с электрическим калорифером продолжение
Модель | Мощность нагр., кВт | U пит., В | Цена EB | Цена BC | Цена FC | Цена AC
Lux RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)
900 Lux RE EZ3-220 (без возд. клап.) | 3 | 220 |  |  | 327100
900 Lux RE EZ3-380 (без возд. клап.) | 3 | 380 |  |  | 327100
AV20+MD4-1F х 2 - два возд. клап. с приводами для Lux RE |  |  |  |  | 42400
Lux RP VB - ПВУ с пластинчатым рекуператором, напольные моноблочные
1000 Lux RP VB ET3,2-220 | 3.2 | 220 | 605400 |  | 514600
1000 Lux RP VB ET4,8-220 | 4.8 | 220 | 609900 |  | 518400
1000 Lux RP VB ET4,8-380 | 4.8 | 380 | 609900 |  | 518400
Lux RP SB - ПВУ с пластинчатым рекуператором, подпотолочные
1000 Lux RP SB ET3,2-220 | 3.2 | 220 | 732400 |  | 622500
1000 Lux RP SB ET4,8-220 | 4.8 | 220 | 741900 |  | 630600
1000 Lux RP SB ET4,8-380 | 4.8 | 380 | 741900 |  | 630600
2000 Lux RP SB ET9-380 | 9 | 380 |  | 1043900
2700 Lux RP SB ET15-380 | 15 | 380 |  | 1168400
Lux RP PB (VB) - ПВУ с пластинчатым рекуператором, напольные секционные
2000 Lux RP PB ET7,5-380 | 7.5 | 380 |  | 1136300
2000 Lux RP VB EZ10-380 | 10 | 380 |  | 1080700
2000 Lux RP VB EZ15-380 | 15 | 380 |  | 1113700
2700 Lux RP PB ET15-380 | 15 | 380 |  | 1254900
3700 Lux RP PB ET15-380 | 15 | 380 |  | 1335400
4500 Lux RP PB ET22,5-380 | 22.5 | 380 |  | 1612700
6000 Lux RP PB ET30-380 | 30 | 380 |  | 1838000
8000 Lux RP PB ET45-380 | 45 | 380 |  | 2868200
Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охлад., напольные секционные
2000 Lux RP F PB ET7,5-380 | 7.5 | 380 |  | 1261300
2700 Lux RP F PB ET15-380 | 15 | 380 |  | 1386700
3700 Lux RP F PB ET15-380 | 15 | 380 |  | 1467200
4500 Lux RP F PB ET22,5-380 | 22.5 | 380 |  | 1797200
6000 Lux RP F PB ET30-380 | 30 | 380 |  | 2054000
8000 Lux RP F PB ET45-380 | 45 | 380 |  | 3166600
Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охлад., напольные секционные
2000 Lux RP W PB ET7,5-380 | 7.5 | 380 |  | 1261300
2700 Lux RP W PB ET15-380 | 15 | 380 |  | 1386700
3700 Lux RP W PB ET15-380 | 15 | 380 |  | 1467200
4500 Lux RP W PB ET22,5-380 | 22.5 | 380 |  | 1797200
6000 Lux RP W PB ET30-380 | 30 | 380 |  | 2054000
8000 Lux RP W PB ET45-380 | 45 | 380 |  | 3166600

## L4
Вентиляционные установки с электрическим калорифером окончание
Модель | Мощность нагр., кВт | U пит., В | Цена BC | Цена FC | Цена AC
Lux RR - ПВУ с роторным рекуператором
2700 Lux RR ET15-380 | 15 | 380 | 1409200
2700 Lux RR ET22,5-380 | 22.5 | 380 | 1423500
2700 Lux RR ET30-380 | 30 | 380 | 1437900
3700 Lux RR ET15-380 | 15 | 380 | 1426400
3700 Lux RR ET22,5-380 | 22.5 | 380 | 1440800
3700 Lux RR ET30-380 | 30 | 380 | 1455400
4500 Lux RR ET22,5-380 | 22.5 | 380 | 1626800
4500 Lux RR ET30-380 | 30 | 380 | 1643200
4500 Lux RR ET45-380 | 45 | 380 | 1659800
6000 Lux RR ET30-380 | 30 | 380 | 1770300
6000 Lux RR ET45-380 | 45 | 380 | 1788100
6000 Lux RR ET60-380 | 60 | 380 | 1806200
8000 Lux RR ET45-380 | 45 | 380 | 2912500
8000 Lux RR ET60-380 | 60 | 380 | 2941900
8000 Lux RR ET75-380 | 75 | 380 | 2971600
Lux RR F - ПВУ с роторным рекуператором и фреоновым охладителем
2700 Lux RR F ET15-380 | 15 | 380 | 1535300
2700 Lux RR F ET22,5-380 | 22.5 | 380 | 1550800
2700 Lux RR F ET30-380 | 30 | 380 | 1566500
3700 Lux RR F ET15-380 | 15 | 380 | 1552400
3700 Lux RR F ET22,5-380 | 22.5 | 380 | 1568100
3700 Lux RR F ET30-380 | 30 | 380 | 1584000
4500 Lux RR F ET22,5-380 | 22.5 | 380 | 1758800
4500 Lux RR F ET30-380 | 30 | 380 | 1776600
4500 Lux RR F ET45-380 | 45 | 380 | 1794500
6000 Lux RR F ET30-380 | 30 | 380 | 1901800
6000 Lux RR F ET45-380 | 45 | 380 | 1920900
6000 Lux RR F ET60-380 | 60 | 380 | 1940400
8000 Lux RR F ET45-380 | 45 | 380 | 3219200
8000 Lux RR F ET60-380 | 60 | 380 | 3251800
8000 Lux RR F ET75-380 | 75 | 380 | 3284600
Lux RR W - ПВУ с роторным рекуператором и водяным охладителем
2700 Lux RR W ET15-380 | 15 | 380 | 1535300
2700 Lux RR W ET22,5-380 | 22.5 | 380 | 1550800
2700 Lux RR W ET30-380 | 30 | 380 | 1566500
3700 Lux RR W ET15-380 | 15 | 380 | 1552400
3700 Lux RR W ET22,5-380 | 22.5 | 380 | 1568100
3700 Lux RR W ET30-380 | 30 | 380 | 1584000
4500 Lux RR W ET22,5-380 | 22.5 | 380 | 1758800
4500 Lux RR W ET30-380 | 30 | 380 | 1776600
4500 Lux RR W ET45-380 | 45 | 380 | 1794500
6000 Lux RR W ET30-380 | 30 | 380 | 1901800
6000 Lux RR W ET45-380 | 45 | 380 | 1920900
6000 Lux RR W ET60-380 | 60 | 380 | 1940400
8000 Lux RR W ET45-380 | 45 | 380 | 3219200
8000 Lux RR W ET60-380 | 60 | 380 | 3251800
8000 Lux RR W ET75-380 | 75 | 380 | 3284600

## A1
Вентиляционные установки с водяным калорифером
Модель | Мощность нагр., кВт | U пит., В | Цена BC | Цена FC | Цена AC
Aqua - приточные установки **
550 Aqua |  | 220 |  | 281200
600 Aqua |  | 220 |  | 281200
1000 Aqua |  | 220 |  | 353500
2000 Aqua |  | 220 |  | 469300
2700 Aqua |  | 220 | 692500 |  | 615600
3700 Aqua |  | 380 | 715000 |  | 635600
4500 Aqua |  | 380 | 828600 |  | 736600
6000 Aqua |  | 380 | 878100 |  | 780500
8000 Aqua |  | 380 | 1038600 |  | 923200
10000 Aqua (без стоимости с/у) |  | 380 | 1063400 |  | 945200
12000 Aqua (без стоимости с/у) |  | 380 | 1112800 |  | 989200
16000 Aqua (без стоимости с/у) |  | 380 | 1186900 |  | 1055000
20000 Aqua (без стоимости с/у) |  | 380 | 2270500 |  | 2018200
25000 Aqua (без стоимости с/у) |  | 380 | 2465200 |  | 2191300
30000 Aqua (без стоимости с/у) |  | 380 | 2984200 |  | 2652600
35000 Aqua (без стоимости с/у) |  | 380 | 3428500 |  | 3047600
Aqua F - приточные установки c фреоновым охладителем **
1000 Aqua F |  | 220 |  | 442300
2000 Aqua F |  | 220 |  | 679000
2700 Aqua F |  | 220 | 861800 |  | 766000
3700 Aqua F |  | 380 | 884100 |  | 785800
4500 Aqua F |  | 380 | 1008200 |  | 896200
6000 Aqua F |  | 380 | 1057600 |  | 940100
8000 Aqua F |  | 380 | 1341800 |  | 1192700
10000 Aqua F (без стоимости с/у) |  | 380 | 1351000 |  | 1200900
12000 Aqua F (без стоимости с/у) |  | 380 | 1400400 |  | 1244800
16000 Aqua F (без стоимости с/у) |  | 380 | 1704700 |  | 1515300
20000 Aqua F (без стоимости с/у) |  | 380 | 2804600 |  | 2493000
25000 Aqua F (без стоимости с/у) |  | 380 | 3029300 |  | 2692700
30000 Aqua F (без стоимости с/у) |  | 380 | 3597300 |  | 3197600
35000 Aqua F (без стоимости с/у) |  | 380 | 4102000 |  | 3646200
Aqua W - приточные установки c водяным охладителем **
1000 Aqua W |  | 220 |  | 442300
2000 Aqua W |  | 220 |  | 679000
2700 Aqua W |  | 220 | 861800 |  | 766000
3700 Aqua W |  | 380 | 884100 |  | 785800
4500 Aqua W |  | 380 | 1008200 |  | 896200
6000 Aqua W |  | 380 | 1057600 |  | 940100
8000 Aqua W |  | 380 | 1341800 |  | 1192700
10000 Aqua W (без стоимости с/у) |  | 380 | 1351000 |  | 1200900
12000 Aqua W (без стоимости с/у) |  | 380 | 1400400 |  | 1244800
16000 Aqua W (без стоимости с/у) |  | 380 | 1704700 |  | 1515300
20000 Aqua W (без стоимости с/у) |  | 380 | 2804600 |  | 2493000
25000 Aqua W (без стоимости с/у) |  | 380 | 3029300 |  | 2692700
30000 Aqua W (без стоимости с/у) |  | 380 | 3597300 |  | 3197600
35000 Aqua W (без стоимости с/у) |  | 380 | 4102000 |  | 3646200
** По запросу возможно производство вентустановок до 60000 кб.м/ч
Продолжение на следующем листе

## A2
Вентиляционные установки с водяным калорифером продолжение
Модель | Мощность нагр., кВт | U пит., В | Цена BC | Цена FC | Цена AC
Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной
1000 Aqua Cool |  | 220 | 1151300 |  | 1023400
2000 Aqua Cool |  | 220 | 1289100 |  | 1145900
2700 Aqua Cool |  | 380 | 1799300 |  | 1599400
3700 Aqua Cool |  | 380 | 1878000 |  | 1669400
4500 Aqua Cool |  | 380 | 2280800 |  | 2027400
6000 Aqua Cool |  | 380 | 2477900 |  | 2202600
8000 Aqua Cool |  | 380 | 3316300 |  | 2947800
10000 Aqua Cool (без стоимости с/у) |  | 380 | 3666800 |  | 3259400
12000 Aqua Cool (без стоимости с/у) |  | 380 | 3786400 |  | 3365700
14000 Aqua Cool (без стоимости с/у) |  | 380 | 4351600 |  | 3868100
16000 Aqua Cool (без стоимости с/у) |  | 380 | 4898100 |  | 4353900
Aqua RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)
900 Aqua RE (в пласт. корп., без возд. кл.) |  | 220 |  | 428400
AV20+MS3-1F х 2 - два в/к с прив. с возвр. пруж. для Aqua RE |  |  |  | 73100
Aqua RR - приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором
2700 Aqua RR |  | 220 | 1581700
3700 Aqua RR |  | 380 | 1600900
4500 Aqua RR |  | 380 | 1825800
6000 Aqua RR |  | 380 | 1986800
8000 Aqua RR |  | 380 | 3268800
10000 Aqua RR (без стоимости с/у) |  | 380 | 3071700
12000 Aqua RR (без стоимости с/у) |  | 380 | 3175700
16000 Aqua RR (без стоимости с/у) |  | 380 | по запросу
Aqua RR F - ПВУ с роторным рекуператором и фреоновым охладителем
2700 Aqua RR F |  | 220 | 1723100
3700 Aqua RR F |  | 380 | 1742400
4500 Aqua RR F |  | 380 | 1973900
6000 Aqua RR F |  | 380 | 2134400
8000 Aqua RR F |  | 380 | 3613100
10000 Aqua RR F (без стоимости с/у) |  | 380 | 3416300
12000 Aqua RR F (без стоимости с/у) |  | 380 | 3520200
16000 Aqua RR F (без стоимости с/у) |  | 380 | по запросу
Aqua RR W - ПВУ с роторным рекуператором и водяным охладителем
2700 Aqua RR W |  | 220 | 1723100
3700 Aqua RR W |  | 380 | 1742400
4500 Aqua RR W |  | 380 | 1973900
Продолжение на следующем листе

## A3
Вентиляционные установки с водяным калорифером окончание
Модель | Мощность нагр., кВт | U пит., В | Цена EB | Цена BC | Цена FC | Цена AC
Aqua RP SB - ПВУ с пластинчатым рекуператором, подпотолочные
1000 Aqua RP SB |  | 220 | 867400 |  | 737300
2000 Aqua RP SB |  | 220 |  | 1171900
2700 Aqua RP SB |  | 380 |  | 1291700
Aqua RP PB (VB) - ПВУ с пластинчатым рекуператором, напольные
1000 Aqua RP VB |  | 220 | 747800 |  | 635600
2000 Aqua RP VB |  | 220 |  | 1177200
2000 Aqua RP PB |  | 220 |  | 1245500
2700 Aqua RP PB |  | 220 |  | 1361900
3700 Aqua RP PB |  | 380 |  | 1442400
4500 Aqua RP PB |  | 380 |  | 1719700
6000 Aqua RP PB |  | 380 |  | 1887500
8000 Aqua RP PB |  | 380 |  | 3105600
10000 Aqua RP PB (без стоим. с/у) |  | 380 |  | 2918200
16000 Aqua RP PB (без стоим. с/у) |  | 380 |  | 3313200
Aqua RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охлад., напольные секционные
2000 Aqua RP F PB |  | 220 |  | 1368300
2700 Aqua RP F PB |  | 220 |  | 1493700
3700 Aqua RP F PB |  | 380 |  | 1574200
4500 Aqua RP F PB |  | 380 |  | 1904200
6000 Aqua RP F PB |  | 380 |  | 2224800
8000 Aqua RP F PB |  | 380 |  | 3432400
10000 Aqua RP F PB (без стоим. с/у) |  | 380 |  | 3245600
16000 Aqua RP F PB (без стоим. с/у) |  | 380 |  | 3805000
Aqua RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охлад., напольные секционные
2000 Aqua RP W PB |  | 220 |  | 1368300
2700 Aqua RP W PB |  | 220 |  | 1493700
3700 Aqua RP W PB |  | 380 |  | 1574200
4500 Aqua RP W PB |  | 380 |  | 1904200
6000 Aqua RP W PB |  | 380 |  | 2224800
8000 Aqua RP W PB |  | 380 |  | 3432400
10000 Aqua RP W PB (без стоим. с/у) |  | 380 |  | 3245600
16000 Aqua RP W PB (без стоим. с/у) |  | 380 |  | 3805000
Aqua Nord - ПУ в низкотемпературном исполнении (с электр. преднагревателем)
2000 Aqua Nord |  | 220 |  |  | 672600

## Ext
Вытяжные установки
Модель | Доп. возд. клапан | U пит., В | Цена базовой комплектации |  |  |  | Фильтр G4* | Клапан с прив. без в.п. | Клапан с прив. с в.п.
|  |  |  | BC | FC | AC | 1100 | 7300 | 7300
400 Extra | 220 | 220 |  |  | 76100 | 89600 | 2700 | 15800 | 34200
550 Extra | AV16 | 220 |  |  | 78000 | 83400 | 2700 | 15800 | 34200
600 Extra | AV20 | 220 |  |  | 78000 | 83400 | 2700 | 21200 | 36600
1000 Extra | AV25 | 220 |  |  | 107200 |  | 3900 | 21200 | 36600
2000 Extra | AV52 | 220 |  |  | 166000 |  | 4600 | 28800 | 41300
2700 Extra | AV63 | 220 |  | 241400 |  | 214600 | 57600 | 39000 | 63100
3700 Extra | AV63 | 380 |  | 294500 |  | 261800 | 57600 | 39000 | 63100
4500 Extra | AV85 | 380 |  | 321700 |  | 285900 | 67800 | 46700 | 70700
6000 Extra | AV85 | 380 |  | 358700 |  | 318900 | 67800 | 46700 | 70700
8000 Extra | AV88 | 380 |  | 519400 |  | 461700 | 90900 | 51200 | 106100
10000 Extra | AV88 | 380 |  | 716100 |  | 636500 | 90900 | 51200 | 106100
12000 Extra | AV88 | 380 |  | 716100 |  | 636500 | 90900 | 51200 | 106100
16000 Extra | AV99 | 380 |  | 857500 |  | 762200 | 116600 | 60200 | 118700
20000 Extra | AV1608 | 380 |  | 1168400 |  | 1038600 | 0 | 0 | 127500
25000 Extra | AV1608 | 380 |  | 1335400 |  | 1187000 | 0 | 0 | 127500
30000 Extra | AV2111 | 380 |  | 1535700 |  | 1365000 | 0 | 0 | 138900
C-Extra - вытяжные установки (EC-вентиляторы с обратнозагнутыми лопатками, Китай)
550 С-Extra | VE | VE | 18800 | 40700 | 0 | 63700 | 2700 | 15800 | 34200
700 С-Extra | VE | VE | 25300 | 43600 | 0 | 96300 | 3900 | 21200 | 36600
1000 С-Extra | VE | VE | 25300 | 43600 | 0 | 96300 | 3900 | 21200 | 36600
2000 С-Extra | VE | VE | 34300 | 49100 | 0 | 155600 | 4600 | 28800 | 41300
* Фильтры для вытяжек от 2700 и выше поставляются в отдельной секции.
Вытяжные установки предназначаны для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к ним может подключаться задатчик (регулятор) JLC-101 для плавной регулировки скорости.
Щит автомтики для вытяжных установок с поддержанием давления/разряжения
Наименование | [8 empty] | Цена
67100
CP-JL201-PEXT-P220V-BOX3 - в корпусе (пластиковый бокс), питание 220В | [8 empty] | 61400
CP-JL201-PEXT-P220V-PAN3 - без корпуса (на металлической панели), питание 220В | [8 empty] | 55900
CP-JL201-PEXT-P24V-BOX2 - в корпусе (металлический щит), питание 24В | [8 empty] | 63800
CP-JL201-PEXT-P24V-BOX3 - в корпусе (пластиковый бокс), питание 24В | [8 empty] | 58300
CP-JL202-PEXT-P220V-BOX - в корпусе, питание 220В | [8 empty] | 55000
Щит автоматики на базе JL202DP предназначен для управления вентилятором вытяжных установок Extra и позволяет поддерживать заданное давление или разряжение в канале. Либо этот щит можно использовать для контроля загрязненности воздушного фильтра вытяжной установки. Щит содержит встроенный датчик давления, комплектуются соединительной гибкой трубкой (2 метра) и пластиковыми штуцерами для подсоединения к воздуховоду. Управление системой выполняется от приточной установки, с которой щит связывается по Modbus, длина кабеля до 1000 метров. Помимо этого через щит можно подключить датчик температуры вытяжного воздуха.

## Hum1
Увлажнители воздуха испарительного типа
Внимание! Максимально допустимый расход воздуха равен номинальной производительности увлажнителя, например, для модели "3700 Humi Aqua P" максимальный расход составляет 3700 кб.м/ч. Внимание! Необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа увлажнителя, иначе возможен срыв капель с кассеты. Внимание! Автоматика расположена в отдельном щите размером 400 х 400 х 150 мм.
Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями
Модель | Совместимые вентустановки Breezart | Мощн. пред- / постнагреват. | Напряж. питания | Цена, рубли
550 Humi EL EZ0-1,2-220 | 550 Lux (до 300 кб.м/ч) | 0 / 1,2 кВт | 220 В | 433400
550 Humi EL P EZ2,4-1,2-220 | 550 Lux | 2,4 / 1,2 кВт | 220 В | 468200
1000 Humi EL EZ0-2,5-220 | Только 1000 Mix! | 0 / 2,5 кВт | 220 В | 537900
1000 Humi EL P EZ2,5-2,5-220 | Модели 700 - 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W | 2,5 / 2,5 кВт | 220 В | 567000
1000 Humi EL P EZ5,0-2,5-220 |  | 5,0 / 2,5 кВт | 220 В | 575700
1000 Humi EL P EZ7,5-2,5-380 |  | 7,5 / 2,5 кВт | 380 В | 584500
2000 Humi EL P EZ5,0-5,0-380 | Модели 2000 типоразмера серий Lux, Lux F/W | 5,0 / 5,0 кВт | 380 В | 618300
2000 Humi EL P EZ10,0-5,0-380 |  | 10,0 / 5,0 кВт | 380 В | 628500
2000 Humi EL P EZ15,0-5,0-380 |  | 15,0 / 5,0 кВт | 380 В | 638700
Увлажнители воздуха с водяными нагревателями
Модель |  |  |  | Цена, руб
1000 Humi Aqua P |  |  |  | 572600
2000 Humi Aqua P |  |  |  | 716200
3700 Humi Aqua P |  |  |  | 1028900
6000 Humi Aqua |  |  |  | 990200
6000 Humi Aqua P |  |  |  | 1225600
8000 Humi Aqua |  |  |  | 1605000
8000 Humi Aqua P |  |  |  | 1865700
10000 Humi Aqua |  |  |  | 1879500
12000 Humi Aqua |  |  |  | 1886200
16000 Humi Aqua |  |  | по запросу
Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером. Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.
Увлажнители воздуха Ozonica без нагревателей
Модель |  |  |  | Цена, руб
1000 Humi OZ |  |  |  | 409300
2000 Humi OZ |  |  |  | 429800
3700 Humi OZ |  |  |  | 617300
6000 Humi OZ |  |  |  | 735400
Увлажнитель воздуха без нагревателей, управление от вентиляционных установок Breezart. На выходе увлажнителя поддерживается заданная температура (нагрев воздуха калорифером вентустановки). Влажность воздуха не регулируется, есть только ограничение максимальной влажности для предотвращения переувлажнения воздуха. С пульта вентустановки можно включить / отключить увлажнение воздуха.
Автономные увлажнители воздуха без нагревателей
Модель | Производительность |  | Напр. | Цена, руб.
1000 Humi Stat | 1000 кб.м/ч |  | 220 В | 306900
2000 HumiStat | 2000 кб.м/ч |  | 220 В | 0
3500 HumiStat | 3500 кб.м/ч |  | 220 В | по запросу
Автономные увлажнители комплектуются вентилятором и воздушным фильтром G3. Управление только вкл./выкл.
THD-DDx-T | Датчик влажности и температуры с дисплеем, Modbus |  |  | 8800

## Hum2
Увлажнители воздуха испарительного типа окончание
Опции и датчики
Модель | Описание | Цена, руб.
CWH | Система контроля жесткости воды | 0
BCF | Система подачи биоцида | 27600
Biocide-10 | Биоцид, канистра 10 литров | 5900
JLS26H | Датчик влажности и температуры, выход Modbus | 0
JLS30HC | Канальный датчик влажности, выход Modbus | 46100
Сменные кассеты Glas Pad для увлажнителей Breezart
Типоразмер увлажнителя |  | Цена, руб
550 |  | 99000
1000 |  | 132100
2000 |  | 188100
3700 |  | 393700
6000 |  | 505800
8000 |  | 851500
12000 |  | 851500

## Hum3
Увлажнители воздуха парового типа
Модель | Паропроизводительность | U питания | Цена, руб
03 Humi VP | 3 кг/ч | 220 / 380 В | 298800
05 Humi VP | 5 кг/ч | 220 / 380 В | 331500
08 Humi VP | 8 кг/ч | 380 В | 356100
18 Humi VP | 18 кг/ч | 380 В | 390000
25 Humi VP | 25 кг/ч | 380 В | 512600
45 Humi VP | 45 кг/ч | 380 В | 643400
65 Humi VP | 65 кг/ч | 380 В | 782400
90 Humi VP | 90 кг/ч | 380 В | 1264500
130 Humi VP | 130 кг/ч | 380 В | 1542600
195 Humi VP | 195 кг/ч | 380 В | 2302700
Паровые увлажнители с погружными электродами, в комплекте канальный датчик JLS30HC. Варианты управления: - от вентустановок Breezart с пульта вентустановки (по умолчанию); - от вентустановки стороннего производителя или системы "умный дом" (пульт приобретается отдельно). Парораспределитель, трубка подачи воды и прочие аксессуары в комплект не входят.
Аксессуары для паровых увлажнителей
Артикул | Совместимость | Параметры | Цена, руб
Цилиндр неразборный
BL0S1F00H2 | 03 Humi VP 220 |  | 23800
BL0T1C00H2 | 03 Humi VP 380 |  | 32200
BL0S2E00H2 | 05 Humi VP 220 |  | 49800
BL0T2C00H2 | 05 / 08 Humi VP 380 |  | 42200
BL0T3C00H2 | 18 Humi VP 380 |  | 49400
BL0T4C00H2 | 25 / 45 Humi VP 380 |  | 109600
BL0T5C00H0 | 65 Humi VP 380 |  | 128600
Парораспределитель из нержавеющей стали
DP035D22R0 | 03 Humi VP | D 22 мм, L 350 мм, 4 кг/ч | 20400
DP035D30R0 | 05 Humi VP | D 30 мм, L 350 мм, 5 кг/ч | 22800
DP045D30R0 | 08 Humi VP | D 30 мм, L 450 мм, 8 кг/ч | 27900
DP060D30RU | 08 Humi VP | D 30 мм, L 600 мм, 15 кг/ч | 30700
DP085D30R0 | 18 Humi VP | D 30 мм, L 850 мм, 18 кг/ч | 37700
DP085D40R0 | 25 / 45 (х2) / 90 (x4) Humi VP | D 40 мм, L 850 мм, 28 кг/ч | 53300
DP105D40R0 | 25 / 45 (х2) / 65 (х2) / 90 (x4) Humi VP | D 40 мм, L 1050 мм, 35 кг/ч | 57300
DP125D40R0 | 45 / 65 (х2) / 90 (x2) / 130 (x4) / 195 (x6) Humi VP | D 40 мм, L 1250 мм, 45 кг/ч | 60600
Трубка для подачи пара
1312360AXX | 03 Humi VP | D 22 мм | 8500
1312365AXX | 05 - 18 Humi VP | D 30 мм | 10600
1312367AXX | 25 - 195 Humi VP (по кол-ву парораспред.) | D 40 мм | 15500
Прочее
Трубка для отвода конденсата D 10 мм |  |  | По запросу
TPD-HumiVP | Пульт для увлажнителя с управл. от сторонней вентустановки |  | 40000
Humi-W | Комнатный датчик влажности, выход: 0-10В и Modbus RTU |  | 17000
JLS30HC | Канальный датчик влажности, выход Modbus RTU |  | 22300

## Option
Дополнительные опции |  | Описание опций и дополнительных подключений вентустановок
Наименов. | Описание |  | Цена*
CT | Поддержание Т в помещении по доп. датчику. Датчик заказывается отдельно. |  | см. следую-щий лист
CT2 | Поддержание Т в помещении по датчику BSens, встроенному в пульт JLV135
DC | Выход управления "сухие контакты" для ККБ On/Off (не совместимо с PC)
PC | Выход управления 0-10В для инверторного ККБ (не совместимо с DC)
CC | Климат-контроль: автоматическое перекл. тепло/холод (штатно) |  | 0
EA | Контроль вытяжного вентилятора по вых. Авария (требуется вход DI) |  | 0
ET | Контроль вытяжного вентилятора по тахо-вых. (требуется свободный вход AI) |  | 0
HE | Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем. |  | 0
HEP | Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем. |  | 0
HA | Управление увлажнителем с водяным постнагревателем. |  | 0
HAP | Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем. |  | 0
HC | Поддержание влажности в помещении по доп. датчику температуры и влажности (каскадный регулятор). Датчик приобретается отдельно. |  | 0
CP | Управл. увлажнителем с пульта (заказ. отдельно), вкл/откл по "сух. конт." |  | 0
AR | Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата) |  | 4300
PE | Управление электрическим преднагревателем (для холодного климата) |  | 95600
FM | Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразм., 2000 Aqua / Extra |  | 2500
MR5 | Замена привода воздуш. клапана (только для 550 Lux (SB)): с возвратной пружиной |  | 18400
* Если цена равна 0, то опция реализуется программным путем на этапе производства. Для некоторых опций необходимо приобретение дополнительного оборудования.
PEH - электрический преднагреватель и опция PE
Типоразмер | Описание |  | Цена
500 | PEH - опция PE и секция преднагревателя, включающая корпус, фильтр G4 и электрический калорифер |  | по запросу
1000 |  |  | по запросу
2000 |  |  | 257600
2700 |  |  | 259800
3700 |  |  | 259800
4500 |  |  | 290000
6000 |  |  | 290000
Смесительные узлы для вентустановок и увлажнителей с водяным нагревателем
Наименов. | Описание |  | Цена
MixUnit-1000 | Смесительный узел с 2-х или 3-х ходовым клапаном для указанного в названии типоразмера. Тип клапана указывается при заказе. |  | 150400
MixUnit-2000 |  |  | 150400
MixUnit-2700 |  |  | 153000
MixUnit-3700 |  |  | 153000
MixUnit-4500 |  |  | 182000
MixUnit-6000 |  |  | 182000
MixUnit-8000 |  |  | 184400
MixUnit-10000 |  |  | 316000
MixUnit-12000 |  |  | 340000
MixUnit-16000 |  |  | 420000

## Opt Lux-Aqua
Дополнительные опции для серий Lux (F/W) и Aqua (F/W)
Внимание! Цены действительны только при заказе опций вместе с вентустановкой. Стоимость опций для уже собранной вентустановки будет выше.
Дополнительные функции | без опции | СТ | CT2 | DC | DC СТ | DC СТ2 | PC | PC СТ | PC CT2
Управление ККБ On/Off * | - | - | - | a | a | a | - | - | -
Управление ККБ 0-10В | - | - | - | - | - | - | a | a | a
Режим нагрев: поддержание температуры на выходе | a | - | - | a | - | - | a | - | -
Режим нагрев: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале | - | a | a | - | a | a | - | a | a
Режим охлаждение: поддержание температуры на выходе | - | - | - | - | - | - | a | - | -
Режим охлаждение: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале | - | - | - | a | a | a | - | a | a
Типы датчиков
Датчик температуры наружного воздуха** | - | - | - | ТА230 | ТА230 | ТА230 | - | ТА230 | ТА230
Датчик температуры воздуха в помещении *** | - | ТА230 | BSens | ТА230 | ТА230 | BSens | - | ТА230 | BSens
Датчик температуры обмерзания испарителя | - | - | - | TWN230 | TWN230 | TWN230 | - | - | -
Стоимость опций, рублей | 0 | 6200 | 3900 | 7900 | 7900 | 5600 | 3900 | 6200 | 3900
* Для моделей с индексом "F" (с фреоновым охладителям) опции DC, PC, СТ / CT2 включаются в комплектацию бесплатно (при заказе вместе с вентустановкой).
** Датчик наружной температуры включен в комплект поставки вентустановок.
*** Для опции СТ2 используется датчик BSens, встроенный в пульт JLV135. Для опции СТ при совместном использовании увлажнителя с опцией HC (поддержание влажности в помещении), в качестве датчика температуры воздуха в помещении используется датчик JLS30HC, применяемый для опции HC.

## Access
Дополнительное оборудование и аксессуары
Модель | Описание | Цена
VAV системы: комплектующие, настройка оборудования, обучение
JL208DP | Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой | 50800
JL208 | Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП (без датчика давления) | 46100
JL202DPR | Модуль с датчиком давления повышенной точности ±500Па (24В-50мА), IP65 | 33100
VAV-DP2 / CAV-DP2 * | Комплект для VAV / CAV на базе JL202 (JL202DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м) | 39000
JLC101-5K-W | Потенциометр (регулятор) 5 кОм, белая рамка и ручка. | 7700
JLC101-U-W | Потенциометр (регулятор) с выходом 0-10В, белая рамка и ручка | 9800
JLC101-5K-OEM | Регулятор 5 кОм, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928 | 2700
JLC101-U-OEM | Регулятор 0-10В, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928 | 4800
DR-15/24 | Блок питания 24В, 15 Вт | 3700
DR-45/24 | Блок питания 24В, 45 Вт | 5700
DD-04/220 | Привод воздушного клапана (дискретный, откр/закр): 220В, 4Н*м, 9VA | 17500
DP-02/24 | Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5VA, клапан до D125 мм | 20600
DP-04/24 | Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 4Н*м, 5VA, клапан до D315 мм | 25500
DP-05/24 | Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 5Н*м, 3VA, до D400 мм | 34100
JL201 | Устаревший модуль централизованного управления клапаном (24В - 40мА) | 22600
JL201DPR | Устаревший модуль с датчиком давления (24В-50мА) | 28100
CB-02 | Устаревший модуль управления клапаном от ручного регулятора (24В - 20мА) | 3900
VAV-DP * | Устаревший комплект для VAV-системы (JL201DPR, RSCON, каб. 15м, трубка 1м) | 26200
Сборка VAV | Комплектация и настройка оборудования для VAV системы, обучение дилеров | по запр.
AVT | Датчик расхода воздуха | по запросу
HT01 | Догреватель (маломощный калорифер, P = 200 Вт) | по запросу
Пульт управления (с программой управления вентустановкой и VAV-клапанами)
MT-6070iH | Weintek 7.0", разрешение 800х480 точек, USB-порт, 24В - 700мА | по запросу
MT-8070iH | Weintek 7.0", разрешение 800х480 точек, USB-порт, Ethernet, 24В - 700мА | по запросу
BMT-01 | Бокс монтажный к панелям MT-6070iH / MT-8070iH | 1600
DB9M-WT | Переходник для панелей Weintek. | 600
JLV135 | Пульт управления с ПО, экран 3,5" (кабель приобретается отдельно) | по запр.
TPD-283U-H | Пульт управления с ПО, экран 2,8" (кабель приобретается отдельно) | по запр.
CP-FirmWare | Установка станд. ПО на пульт, приобретенный у сторонней организации | 11900
TPD-283U-VAV | Пульт управления для автономной VAV системы (до 20 зон), без кабеля | 104700
EWB-T28 | Бокс накладной для монтажа TPD-283U-H | 5300
CAB-XXX-15 | Кабель 15 метров для подключения JLV135 или TPD-283U-H | 2100
CAB-XXX-30 | Кабель 30 метров для подкл. JLV135 или TPD-283U-H (свыше 30 м - по запросу) | 4100
CAB-UTP-ST-50 | Кабель UTP (с многожильными проводниками) 50 метров, разъемы RJ14 | 2000
CAB-UTP-ST-75 | Кабель UTP (с многожильными проводниками) 75 метров, разъемы RJ14 | 3000
CAB-UTP-ST-100 | Кабель UTP (с многожильными проводниками) 100 метров, разъемы RJ14 | 3900
CAB-UTP-ST-X | Кабель UTP (с многож. пров.), от 30 до 300, разъемы RJ14 | по запр.
Датчики
TA230-150-2м | Датчик температуры воздуха канальный, зонд 150мм, кабель 2 м | 2300
JLS26H | Датчик влажности и темп. воздуха канальный ModBus, зонд 150мм, кабель 2 м | 19000
JLS26HU | Датчик влажности и темп. воздуха канальный 0-10В, зонд 150мм, кабель 5 м | 17400
JLS30HC | Датчик влажности и темп. воздуха канальный, выход ModBus, кабель 10 м, IP54 | 22300
JLS30HW | Датчик влажности и темп. воздуха наружный, выход ModBus, кабель 20 м, IP54 | 21900
HUMI-W | Комнатный (настенный) датчик влажности | 15600
TW-231/232-2м | Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м | 3700
TW-231/232-5м | Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м | 4300
TW-232-2м | Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м | 3700
TW-232-5м | Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м | 4300
TWN-230-2м | Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 2м | 3700
TWN-230-5м | Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 5м | 4300
CO2-D/W | Датчик СО2 канальный/настенный, выход 0-10В | по запр.
DPWT011000 | Настенный датчик температуры (с выходом NTC), для опции СТ | по запр.
DPWC115000 | Настенный датчик темп. (NTC) и влажности (0-10В), для опций CT и HC | по запр.
DPS | Дискретный датчик давления для контроля загрязнения фильтров | 7000
HDH | Настенный датчик СО2 и температуры, выходы 0-10В | 377
ILH | Настенный датчик качества воздуха VOC, выход 0-10В | 294
Прочее
FM1000 | Напольные опоры (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra | 2500
JL105 | Модуль ввода / вывода | 25300
Шлюз KNX IC-M-S.1 | шлюз KNX - Modbus RTU для Умного дома | по запросу
JL202DP | Модуль ввода / вывода с датчиком давления повышенной точности ±500Па | 37900
PL303 | Маршрутизатор / разветвитель RS485 (ModBus) | 47700
PL307 | Модуль удаленного управления, шлюз Modbus TCP - RTU, сбор данных | 50200
JL202DP | Модуль управления вентиляцией, с датчиком давл. и доп. входами / выходами | 22000
JL202DPR | Модуль управления вентиляцией, с датчиком давления | 17700
0
0
0
RSCON-03 | Кроссовый модуль RS-485 (блок клемм - 2, порт М - 0, порт S - 4) | 2700
BSA-02 | USB-адаптер для подключения вентустановок к компьютеру (для дилеров) | 4600
* Комплект VAV-DP2 или CAV-DP2 продается только вместе с вентиляционной установкой (по 1 штуке)
** Для всех дилеров TPD-283U-H продается по фиксированной цене (уточняйте у вашего менеджера).

## Pool1
Оборудование для помещений бассейнов
Вентустановка с осушителем воздуха
Модель | Модуль VF | Вытяж. BC | Базовая комп. BC |  | Примечание | Примеча-ние
1000 Pool DH VF | 80600 | 238500 | 1056000
2000 Pool DH VF | 91100 | 350200 | 1150700
2700 Pool DH VF | 126200 | 350200 | 1589400
3700 Pool DH VF | 126200 | 403200 | 1654000
4500 Pool DH VF | 141500 | 446500 | 2036000
6000 Pool DH VF | 141500 | 483600 | 2177600
8000 Pool DH VF | 212400 | 696800 | 2968300
10000 Pool DH VF (без смесительного узла) | 212400 | 893400 | 3117500
Pool DH VF - вентустановка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги. Цены на выт. уст. Extra и модуль VF указаны отдельно.
- Используется вытяжная установка серия Extra соответствующего типоразмера, в комплекте воздушный клапан с электропроводом (с возвратной пружиной). При необходимости, вытяжная установка может быть замена на больший или меньший типоразмер. - В состав модуля VF входят воздушные клапаны притока и рециркуляции, с электроприводами. Воздушные клапаны монтируются на оборудовании или поставляются отдельно.
Канальный осушитель воздуха
Модель |  |  |  |  | Цена BC
1000 Pool Dry |  |  |  |  | 784200
2000 Pool Dry |  |  |  |  | 862900
2700 Pool Dry |  |  |  |  | 1208400
3700 Pool Dry |  |  |  |  | 1240500
4500 Pool Dry |  |  |  |  | 1527000
6000 Pool Dry |  |  |  |  | 1633200
Гигростат или датчик влажности для Pool Dry |  |  |  |  | По запросу
Пульт управления для Pool Dry |  |  |  |  | По запросу
Pool Dry – канальный осушитель с подмесом наружного воздуха, без нагревателя. Поставляется без пульта и без гигростата / датчика.
ПУ со встроенным осушителем воздуха и выносным пультом управления
Модель | Площадь зеркала воды бассейна * | Площадь зеркала воды бассейна * | Площадь зеркала воды бассейна * | Площадь зеркала воды бассейна * | Цена, рубли | Цена, рубли | Цена, рубли
1000 Aqua Pool | 15-35 м2 | 15-35 м2 | 15-35 м2 | 15-35 м2 | по запросу | по запросу | по запросу
2000 Aqua Pool | 40-60 м2 | 40-60 м2 | 40-60 м2 | 40-60 м2 | по запросу | по запросу | по запросу
2700 Aqua Pool | 50-80 м2 | 50-80 м2 | 50-80 м2 | 50-80 м2 | по запросу | по запросу | по запросу
3700 Aqua Pool | 70-120 м2 | 70-120 м2 | 70-120 м2 | 70-120 м2 | по запросу | по запросу | по запросу
4500 Aqua Pool | 80-130 м2 | 80-130 м2 | 80-130 м2 | 80-130 м2 | по запросу | по запросу | по запросу
6000 Aqua Pool | 120-160 м2 | 120-160 м2 | 120-160 м2 | 120-160 м2 | по запросу | по запросу | по запросу
8000 Aqua Pool | 160-200 м2 | 160-200 м2 | 160-200 м2 | 160-200 м2 | по запросу | по запросу | по запросу
10000 Aqua Pool | 180-220 м2 | 180-220 м2 | 180-220 м2 | 180-220 м2 | по запросу | по запросу | по запросу
12000 Aqua Pool |  |  |  |  | по запросу | по запросу | по запросу
16000 Aqua Pool |  |  |  |  | по запросу | по запросу | по запросу
Серия Aqua Pool по составу аналогична серии Aqua с установленным модулем осушения DH. Требуемая влажность задается с пульта управления. Осушение воздуха в холодный период года производится за счет подачи наружного воздуха с низким содержанием влаги. В теплый период года, при температуре наружного воздуха выше +10°С, осушение производится модулем осушения DH. Цены - по запросу.
Канальный осушитель воздуха в низкотемпературном исполнении
Модель |  |  |  |  | Цена BC
1000 Dry Pro |  |  |  |  | 862700
2000 Dry Pro |  |  |  |  | 949200
2700 Dry Pro |  |  |  |  | 1329200
3700 Dry Pro |  |  |  |  | 1759800
4500 Dry Pro |  |  |  |  | 2180000
6000 Dry Pro |  |  |  |  | 2335600
8000 Dry Pro |  |  |  |  | 3205400
10000 Dry Pro |  |  |  |  | 3369700
От традиционных осушителей серия Dry Pro отличается 8-ми рядным испарителем с большей глубиной осушения, обеспечивающим широкий диапазон рабочих температур – от +15°С до +32°С.
Листовки на основные серии
http://www.breezart.ru/tech/breezart_leaflet_pool_series.zip

## Pool2
Оборудование для помещений бассейнов продолжение
ПУ с охладителем воздуха и выносным пультом управления
Модель | Цена, рубли | Цена, рубли | Цена, рубли
1000 Aqua Pool F | 752800 | 752800 | 752800
2000 Aqua Pool F | 828000 | 828000 | 828000
2700 Aqua Pool F | 1051000 | 1051000 | 1051000
3700 Aqua Pool F | 1077900 | 1077900 | 1077900
4500 Aqua Pool F | 1229100 | 1229100 | 1229100
6000 Aqua Pool F | 1289500 | 1289500 | 1289500
Серия Aqua Pool F по составу аналогична серии Aqua F, но секция охлаждения установлена до секции нагревателя. В теплый период года на фреоновом охладителе происходит конденсационное осушение воздуха. Для работы охладителя требуется внешний ККБ.
ПВУ с камерой смешения и выносным пультом управления
Модель | Цена BC | Цена EB
1000 Aqua Pool Mix | 576600 | 640600
1500 Aqua Pool Mix | 680000 | -
2000 Aqua Pool Mix | 725000 | 805500
2300 Aqua Pool Mix | 927000 | -
2700 Aqua Pool Mix | 1070000 | -
3700 Aqua Pool Mix | 1151700 | -
4500 Aqua Pool Mix | 1311100 | -
6000 Aqua Pool Mix | 1404500 | -
Серия Aqua Pool Mix по составу аналогична серии Aqua, к которой добавлены камера смешения и отдельный вытяжной блок. Такая конфигурация обеспечивает необходимую подвижность воздуха в помещении бассейна за счет рециркуляции воздуха и осушение ассимиляцией влаги.
ПВУ с выносным пультом управления
Модель | Цена BC | Цена EB
1000 Aqua Pool SM | 801000 | -
2000 Aqua Pool SM | 966900 | -
2700 Aqua Pool SM | 1349500 | -
3700 Aqua Pool SM | 1408600 | -
4500 Aqua Pool SM | 1710600 | -
6000 Aqua Pool SM | 1858400 | -
8000 Aqua Pool SM | 2612800 | -
10000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) | 2909700 | -
12000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) | 2996800 | -
14000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) | 3352200 | -
16000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) | 3690200 | -
20000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) | 5564300
25000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) | 6489400
32000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) | 7710000
Серия Aqua Pool SM позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха в помещении, осушение производится ассимиляцией влаги.

## Pool3
Оборудование для помещений бассейнов продолжение
ПВУ со встроенным тепловым насосом и выносным пультом управления
Модель | Цена BC | Цена EB
1000 Aqua Pool DH | 1151300 | -
2000 Aqua Pool DH | 1289100 | -
2700 Aqua Pool DH | 1799300 | -
3700 Aqua Pool DH | 1878000 | -
4500 Aqua Pool DH | 2280800 | -
6000 Aqua Pool DH | 2477900 | -
8000 Aqua Pool DH | 3316300 | -
10000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) | 3666800 | -
12000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) | 3786400 | -
14000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) | 4351600 | -
16000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) | 4898100 | -
20000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) | 5564300 | -
25000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) | 6489400 | -
32000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) | 7710000 | -
Серия Pool Pro является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.
ПВУ с рекуператором и выносным пультом управления
Модель | Цена BC | Цена EB
1000 Aqua Pool RP | 1067900 | -
2000 Aqua Pool RP | 1289100 | -
2700 Aqua Pool RP | 1799300 | -
3700 Aqua Pool RP | 1878000 | -
4500 Aqua Pool RP | 2280800 | -
6000 Aqua Pool RP | 2477900 | -
8000 Aqua Pool RP | 3316300 | -
10000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) | 3666800 | -
12000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) | 3786400 | -
14000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) | 4351600 | -
16000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) | 4898100 | -
20000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) | 5564300 | -
25000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) | 6489400 | -
32000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) | 7710000 | -
ПУ со встроенным осушителем воздуха и выносным пультом управления
Серия Aqua Pool по составу аналогична серии Aqua с установленным модулем осушения DH. Требуемая влажность задается с пульта Осушение воздуха в холодный период года производится за счет подачи наружного воздуха с низким содержанием влаги. В теплый период года, при температуре наружного воздуха выше +10°С, осушение производится модулем осушения DH. Цены - по запросу.

## Pool4
Оборудование для помещений бассейнов окончание
ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления
Модель | Цена BC | Цена EB
1000 Pool Pro | 1575500 | -
2000 Pool Pro | 1763800 | -
2700 Pool Pro | 2462200 | -
3700 Pool Pro | 2570100 | -
4500 Pool Pro | 3120900 | -
6000 Pool Pro | 3390500 | -
8000 Pool Pro | 4538000 | -
10000 Pool Pro (без смесительного узла) | 5018200 | -
12000 Pool Pro (без смесительного узла) | 5181200 | -
14000 Pool Pro (без смесительного узла) | 5954800 | -
16000 Pool Pro (без смесительного узла) | 6702700 | -
20000 Pool Pro (без смесительного узла) | 8249900 | -
25000 Pool Pro (без смесительного узла) | 10151600 | -
32000 Pool Pro (без смесительного узла) | 12788600 | -
Серия Pool Pro является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.
ПВУ со встроенным охладителем (осушителем), пластинчатым рекуператором и пультом управления
Модель | Цена BC | Цена EB
1000 Pool Cool | 1575500 | -
2000 Pool Cool | 1763800 | -
2700 Pool Cool | 2462200 | -
3700 Pool Cool | 2570100 | -
4500 Pool Cool | 3120900 | -
6000 Pool Cool | 3390500 | -
8000 Pool Cool | 4538000 | -
10000 Pool Cool (без смесительного узла) | 5018200 | -
12000 Pool Cool (без смесительного узла) | 5181200 | -
14000 Pool Cool (без смесительного узла) | 5954800 | -
16000 Pool Cool (без смесительного узла) | 6702700 | -
20000 Pool Cool (без смесительного узла) | 8249900 | -
25000 Pool Cool (без смесительного узла) | 10151600 | -
32000 Pool Cool (без смесительного узла) | 12788600 | -

## Airgy1
Оборудование Airgy для помещений бассейнов
Под брендом Airgy производятся премиальные серии Eco. От вентустановок Breezart они отличаются пониженным энергопотреблением, оптимизированной структурной схемой и другими особенностями.
Опция WT входит в комплектацию Airgy. Стоимость остальных опций на 50% выше, чем у Breezart
ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность
Модель | Цена BC | Цена EB
Airgy 1000 Eco Pro | 2520800 | -
Airgy 2000 Eco Pro | 2822100 | -
Airgy 2700 Eco Pro | 3939500 | -
Airgy 3700 Eco Pro | 4112200 | -
Airgy 4500 Eco Pro | 4993500 | -
Airgy 6000 Eco Pro | 5424800 | -
Airgy 8000 Eco Pro | 7260800 | -
Airgy 10000 Eco Pro (без смесительного узла) | 8029100 | -
Airgy 12000 Eco Pro (без смесительного узла) | 8289900 | -
Airgy 14000 Eco Pro (без смесительного узла) | 9527700 | -
Airgy 16000 Eco Pro (без смесительного узла) | 10724300 | -
Airgy 20000 Eco Pro (без смесительного узла) | 13199900 | -
Airgy 25000 Eco Pro (без смесительного узла) | 16242600 | -
Airgy 32000 Eco Pro (без смесительного узла) | 20461800 | -
ПВУ со встроенным охладителем (осушителем), пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность
Модель | Цена BC | Цена EB
Airgy 1000 Eco Cool | 2520800 | -
Airgy 2000 Eco Cool | 2822100 | -
Airgy 2700 Eco Cool | 3939500 | -
Airgy 3700 Eco Cool | 4112200 | -
Airgy 4500 Eco Cool | 4993500 | -
Airgy 6000 Eco Cool | 5424800 | -
Airgy 8000 Eco Cool | 7260800 | -
Airgy 10000 Eco Cool (без смесительного узла) | 8029100 | -
Airgy 12000 Eco Cool (без смесительного узла) | 8289900 | -
Airgy 14000 Eco Cool (без смесительного узла) | 9527700 | -
Airgy 16000 Eco Cool (без смесительного узла) | 10724300 | -
Airgy 20000 Eco Cool (без смесительного узла) | 13199900 | -
Airgy 25000 Eco Cool (без смесительного узла) | 16242600 | -
Airgy 32000 Eco Cool (без смесительного узла) | 20461800 | -

## Airgy2
Оборудование Airgy для помещений бассейнов окончание
ПВУ с пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность
Модель | Цена BC | Цена EB
Airgy 1000 Eco RP | 1601800 | -
Airgy 2000 Eco RP | 1933700 | -
Airgy 2700 Eco RP | 2698900 | -
Airgy 3700 Eco RP | 2817000 | -
Airgy 4500 Eco RP | 3421100 | -
Airgy 6000 Eco RP | 3716800 | -
Airgy 8000 Eco RP | 4974400 | -
Airgy 10000 Eco RP (без смесительного узла) | 5500200 | -
Airgy 12000 Eco RP (без смесительного узла) | 5679600 | -
Airgy 14000 Eco RP (без смесительного узла) | 6527300 | -
Airgy 16000 Eco RP (без смесительного узла) | 7347100 | -
Airgy 20000 Eco RP (без смесительного узла) | 8346400 | -
Airgy 25000 Eco RP (без смесительного узла) | 9734000 | -
Airgy 32000 Eco RP (без смесительного узла) | 11564900 | -

## Opt Pool
Дополнительные опции для серий Pool
Описание и стоимость опций в рублях для всех серий Breezart. Для Airgy - на 50% выше указанных цен.
Код | Описание | [7 empty] | Цена, рубли
CAV | Постоянный расход воздуха. Штатно для Pro / Cool / DH / RP, Pool DH VF | [7 empty] | По запросу
LTP | Оттаивание испарителя, не совместима с опциями CH, СЕ | [7 empty] | 0 (штатно)
DS | Диспетчеризация (удаленный мониторинг и настройка) | [7 empty] | 89400
WT | Т воздуха по Т воды (датчик TW232-SHT-1м) | [7 empty] | 9800
PE / RPE | Управление доп. электрокалорифером / Управление доп. электрокотлом | [7 empty] | 95600
PW | Доп. водяной калорифер (преднагреватель для хол. климата) | [7 empty] | см. таблицу ниже
PH | Нагрев воды в бассейне | [7 empty] | см. таблицу ниже
CW | Доп. водяной охладитель | [7 empty] | см. таблицу ниже
CF | Доп. фреоновый охладитель и управление ККБ | [7 empty] | см. таблицу ниже
CH | Переключение тепло-холод | [7 empty] | см. таблицу ниже
CXE | Внешний воздушный конденсатор | [7 empty] | см. таблицу ниже
CXE Plus | CXE с увеличенной мощность компрессора, только для серии Cool | [7 empty] | По запросу
CE | Внешний воздушный конденсатор и переключение тепло-холод | [7 empty] | см. таблицу ниже
CRE | Внешний воздушный конденсатор и регулируемая рекуперция тепла | [7 empty] | см. таблицу ниже
CRE Plus | CRE с увеличенной мощность компрессора, только для серии Cool | [7 empty] | По запросу
CQ | Выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод | [7 empty] | см. таблицу ниже
CA | Переключение тепло-холод воздушными клапанами | [7 empty] | см. таблицу ниже
EH | Электрокалорифер вместо водяного (до 6000 типоразмера) | [7 empty] | 0
AR | Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата) | [7 empty] | 4300
CT | Воздушное отопление | [7 empty] | 0
SR | Рециркуляции в режиме "Лето+" для Aqua Pool RP и Aqua Pool SM (для регионов с высокой влажностью воздуха) | [7 empty] | 22300
CP-7 | Дополнительный пульт VPD-173N с диагональю 7 дюймов (только главный экран и датчики), защита лицевой панели IP-65, только для Eco Pro / RP / Cool, Pool Pro / Cool, Aqua Pool RP и Aqua Pool DH | [7 empty] | 84200
CP-IP65 | Замена штатного пульта на пульт VPD-133N-H с защитой лицевой панели IP-65, этот пульт можно размещать в помещении бассейна. | [7 empty] | 24800
0
0
0
Стоимость опций в рублях для всех серий Breezart в зависомости от типоразмера вентустановки. Для Airgy стоимость всех опций на 50% выше указанных цен.
Типо-размер | PH | PW | CF | CW | CH | CXE | CE | CRE | CQ | CA
1000 | 166700 | 238900 | 87600 | 87600 | 237800 | 277400 | 451100 | 541400 | 451100 | 451100
2000 | 166700 | 238900 | 98000 | 98000 | 237800 | 277400 | 451100 | 541400 | 451100 | 451100
2700 | 213400 | 273600 | 136800 | 136800 | 284500 | 340900 | 546700 | 656000 | 546700 | 546700
3700 | 213400 | 285600 | 142800 | 142800 | 284500 | 340900 | 546700 | 656000 | 546700 | 546700
4500 | 262300 | 346800 | 173400 | 173400 | 333400 | 401600 | 642200 | 770700 | 642200 | 642200
6000 | 262300 | 376800 | 188400 | 188400 | 333400 | 401600 | 642200 | 770700 | 642200 | 642200
8000 | 355600 | 504300 | 252200 | 252200 | 571100 | 462300 | 926700 | 1112000 | 926700 | 926700
10000 | 355600 | 446100 | 278800 | 278800 | 571100 | 462300 | 926700 | 1112000 | 926700 | 926700
12000 | 404500 | 460600 | 287900 | 287900 | 951100 | 525800 | 1355600 | 1626700 | 1355600 | 1355600
14000 | 404500 | 529400 | 330900 | 330900 | 951100 | 525800 | 1355600 | 1626700 | 1355600 | 1355600
16000 | 451100 | 595800 | 372400 | 372400 | 951100 | 586500 | 1402200 | 1682700 | 1402200 | 1402200
20000 | 500000 | 733400 | 458400 | 458400 | 1426700 | 650000 | 1926600 | 2312000 | 1926600 | 1926600
25000 | 546700 | 902400 | 564000 | 564000 | 1902200 | 710700 | 2448800 | 2938600 | 2448800 | 2448800
32000 | 595600 | 1136800 | 710500 | 710500 | 2377700 | 456500 | 2728800 | 3274600 | 2728800 | 2728800

## Section
Секции фильтра тонкой очистки
Модель секции фильтра | Макс. расход воздуха, кб.м/ч | Модель и размеры фильтра | Цена секции (без фильтра), рубли | Цена фильтра
550 Filter Case (SB) | 600 | 410-170-300-5-F7/25 | 35600 | 3100
|  | 410-170-300-5-F9/25 |  | 3300
|  | 410-170-300-5-F7Carb/25 |  | 7000
|  | 410-170-300-5-F9Carb/25 | 0 | 8000
550 HEPA Case | 600 | 410-410-78-F9 | 42600 | 14200
|  | 410-410-78-E11 |  | 14400
1000 Filter Case | 1000 | 490-250-300-5-F7/25 | 46700 | 4000
|  | 490-250-300-5-F9/25 |  | 4200
|  | 490-250-300-5-F7Carb/25 |  | 10100
|  | 490-250-300-5-F9Carb/25 | 0 | 10100
1000 HEPA Case | 1000 | 610-610-78-F9 | 55100 | 23600
|  | 610-610-78-E11 |  | 24200
2000 Filter Case | 2000 | 585-295-300-6-F7/25 | 52900 | 5000
|  | 585-295-300-6-F7Carb/25 | 0 | 13700
52G-F7* | 2000 | 500-250-300-F7 | 52900 | 5700
63G-F7* | 3700 | 600-350-300-F7 | 53300 | 8100
85G-F7* | 6000 | 800-540-300-F7 | 63300 | 9100
88G-F7** | 12000 | 790-865-300-F7 | 84900 | 11800
99G-F7** | 16000 |  | по запр. | по запр.
1608G-F7** | 20000 |  | по запр. | по запр.
1212G-F7** | 26000 |  | по запр. | по запр.
2211G-F7** | 30000 |  | по запр. | по запр.
1515G-F7** | 35000 |  | по запр. | по запр.
Датчики для секций фильтров тонкой очистки
DPS | Дискретный датчик давления для контроля загрязнения фильтров |  |  | 7000
* Напольного и подпотолочного исполнения: у напольных доступ к фильту сверху, у подпотолочных - снизу, также возможно исполнение с люком сбоку (уточнять при заказе). ** Только напольного исполнения, доступ к фильтру сбоку.
Секции фреонового охладителя
Наименов. | Описание |  |  | Цена*
F31 | Бескаркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 550 типоразмера |  |  | 71400
F42T | Бескаркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 1000 типоразмера |  |  | 83600
F42 | Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 1000 типоразмера |  |  | 83600
F52 | Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 2000 типоразмера |  |  | 105600
F63 | Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 3700 типоразмера |  |  | 145200
F85 | Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 6000 типоразмера |  |  | 236000
F88 | Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 12000 типоразмера |  |  | 296000
F99 | Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 16000 типоразмера |  |  | 460000
F1608 | Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 20000 типоразмера |  |  | по запросу
F1212 | Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 26000 типоразмера |  |  | по запросу
F2211 | Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 30000 типоразмера |  |  | по запросу
F1515 | Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 35000 типоразмера |  |  | по запросу
* Цена указана без учета стоимости опций CC, CT, PC, DC. Секция охлаждения должна располагаться в приточном канале после вентустановки.
Распределительная камера для ПУ 550 Lux
Модель | Описание |  |  | Цена
550DIST-4-0-0 | Камера имеет 4 клапана без приводов (приводы приобретаются отдельно), термо- и шумоизолированный окрашенный корпус, аналогичный корпусу 550 Filter Case, включая крепление для установки фильтра тонкой очистки. |  |  | 47800
550DIST-4-3-220 * | 4 клапана и 3 привода DD-02/220 |  |  | 86800
550DIST-4-2-24 * | 4 клапана и 2 привода DP-02/24 |  |  | 109700
550DIST-4-4-24 * | 4 клапана и 4 привода DP-02/24 |  |  | 124100

## Filters
Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart
Модель | Размер и класс фильтра | Совместимые вентустановки Breezart (в т.ч. снятые с производства) | Цена, рубли
EU4-500 | 300-150-200-G4 | Устар. 350 - 500 Комф., 450 Lux RE (сталь. корп.) | 1900
EU4-300 Lux | 320-140-48-G4 | 300 Lux SB | 1500
M5-300 Lux | 320-140-48-M5 | 300 Lux SB | 1600
EU4-500 LuxSB | 318-170-48-G4 | Устар. 550 Lux SB, 350 и 550 Lite (до апреля 2019) | 1900
EU4-500 Lux | 410-170-48-G4 | 350 Lite, 550 Lite, 550 Lux, 550 Lux SB (с 04.2019), 550 Extra, 550 Aqua, 450 Lux RE, 900 Lux RE, устаревшие 350 - 500 Комфорт МК | 1900
M5-500 Lux | 410-170-48-M5 | Те же, что и для EU4-500 Lux | 2100
EU4-600 Lux | 400-200-48-G4 | 550 Lux, 550 Lux SB, 550 Extra, 550 Aqua (все с сентября 2022 г., вентиляторы КНР); 600 Lux SB, 400 и 600 Lux AC, 400 и 600 Lite, 600 Extra, 600 Aqua AC, 550 OZE, 550 OZE SB | 1900
EU4-1000 Aqua | 490-250-48-G4 | 1000 Lux (PTC), 1000 Aqua, 1000 Mix, 1000 Extra, 1000 Cool, 1000 Lux F/W, 1000 Aqua F/W, 2000 Aqua F | 2800
M5-1000 Aqua | 490-250-48-M5 | Те же, что и для EU4-1000 Aqua | 3100
EU4-1000 RE | 400-175-48-G4 | 1000 Lux RE | 1800
EU4-1000 RP PB | 500-160-48-G4 | 1000 Lux RP PB | 2100
EU4-2000 | 560-250-300-5-G4 | 2000 Lux, устаревшие 2000 MC | 4000
EU4-2000 Aqua | 585-295-48-G4 | 2000 Lux PTC, 2000 Lux PTC F/W, 2000 Aqua, 2000 Extra | 3300
M5-2000 Aqua | 585-295-48-M5 | Те же, что и для EU4-2000 Aqua | 3500
EU4-3700 Aqua | 600-350-300-6-G4 | 2500-3700 Aqua, Extra и 2700 Lux, 3700 Lux c 2014 г. | 4300
EU4-3700 Frameless | 710-445-96-G4 | Бескаркасные 2700-3700 Aqua | 4300
EU4-6000 | 800-540-300-8-G4 | 4500 - 6000 Lux, Aqua, Extra | 4500
EU4-12000 Aqua | 790-865-300-8-G4 | 8000 - 12000 Aqua, 8000 - 12000 Aqua F/W | 6000
EU4-16000 Aqua | 1000-1040-300-10-G4/25 | 16000 Aqua, 16000 Aqua F/W | 10100
F7-Comp-300 | 320-140-48-F7 | Комп. фильтр F7 для 400, 550, 600 Lux и Lite | 3500
Carb-Comp-300 | 320-140-48-Carb | Угольный комп. ф. для 400, 550, 600 Lux и Lite | 5800
F7-Comp-500 | 410-170-48-F7 | Устар. компактный фильтр F7 для 550 Lux (SB) | 4500
F9-Comp-500 | 410-170-48-F7 | Устар. компактный фильтр F9 для 550 Lux (SB) | 4700
Carb-Comp-500 | 410-170-48-Carb | Устар. угольный комп. фильтр для 550 Lux (SB) | 7300
F7-Comp-600 | 400-200-48-F7 | Комп. фильтр F7 для 400, 550, 600 Lux и Lite | 4500
F9-Comp-600 | 400-200-48-F9 | Комп. фильтр F9 для 400, 550, 600 Lux и Lite | 4700
Carb-Comp-600 | 400-200-48-Carb | Угольный комп. ф. для 400, 550, 600 Lux и Lite | 7300
F7-Comp-1000 | 490-250-48-F7 | Компактный фильтр F7 для 1000 Lux | 6700
F9-Comp-1000 | 490-250-48-F9 | Компактный фильтр F9 для 1000 Lux | 6900
Carb-Comp-1000 | 490-250-48-Carb | Угольный комп. фильтр для 1000 Lux | 11700
F7-500* | 410-170-300-5-F7/25 | Фильтр класса F7 для 500 Filter Case, 550 DIST | 3100
F9-500* | 410-170-300-5-F9/25 | Фильтр класса F9 для 500 Filter Case, 550 DIST | 3300
F7-Carbon* | 410-170-300-5-F7Carb/25 | Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки для 500 Filter Case, 550 DIST | 7000
F9-Carbon* | 410-170-300-5-F9Carb/25 |  | 8000
F9-HEPA-500* | 410-410-78-F9 | Фильтр класса F9 для 500 HEPA Case | 14200
E11-HEPA-500* | 410-410-78-E11 | Фильтр класса E11 для 500 HEPA Case | 14400
F7-1000* | 490-250-300-5-F7/25 | Фильтр класса F7 для 1000 Filter Case | 4000
F9-1000* | 490-250-300-5-F9/25 | Фильтр класса F9 для 1000 Filter Case | 4200
F7-Carbon-1000* | 490-250-300-5-F7Carb/25 | Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки для 1000 Filter Case | 10100
F9-Carbon-1000* | 490-250-300-5-F9Carb/25 |  | 10100
F9-HEPA-1000* | 610-610-78-F9 | Фильтр класса F9 для 1000 HEPA Case | 23600
E11-HEPA-1000* | 610-610-78-E11 | Фильтр класса E11 для 1000 HEPA Case | 24200
F7-2000* | 585-295-300-6-F7/25 | Фильтр класса F7 для 2000 Filter Case | 5000
F7-Carbon-2000* | 585-295-300-6-F7Carb/25 | Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для 2000 Filter Case | 13700
Дополнительные фильтры тонкой очистки и корпуса для них см. на предыдущей странице "Секции фильтра тонкой очистки"